青海大学生态环境工程学院

科研管理部文件

青大生工院教字（2016）06号

关于大型设备使用的通知

尊敬的各位院领导、各位老师：

鉴于我院大型设备的管理较为混乱，经学院实验室管理会议讨论，院科研管理部制订了大型设备使用办法。具体如下：

1、大型仪器设备由专人负责，认真做好仪器使用记录和保养工作，并对日常使用实行监督。

2、使用大型仪器设备必须登记，使用后做好清洁整理工作，有关部件恢复原来位置。

3、使用大型仪器设备前需认真学习大型设备仪器操作规程，严格按规程操作，初次使用时应在熟悉该仪器的专人指导下进行。

4、大型设备的使用进行登记预约，登记之后，在15分钟内不使用设备的，登记预约失效，由下一个预约者使用。

5、为保证大型设备的充分利用，大型设备使用每日使用次数不得超过两次，以方便其他预约者使用。

青海大学生态环境工程学院

二〇一六年十二月十四日